## Estimación
	VIA

ESTIMACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS						CÁLCULO DE HORA POR TRABAJADOR
			Esfuerzo por mantenimiento correctivo	Esfuerzo Mantenimiento preventivo	Costo		CONCEPTO	PROMEDIO MENSUAL	Director
ENTREGA DE SERVICIOS			27.00	27.00	$0.00		Promedio sueldo técnicos
PLANEACIÓN			0.00	0.00	$0.00		Luz
MONITOREO					$0.00		Agua
AUDITORIA					$0.00		Teléfonos
CONFIGURACIÓN					$0.00		Internet
TOTAL					$0.00		Material para mantenimiento
						TOTAL	$-	$-
						COSTO X TÉCNICO X HORA	$-	$-

						6			3.5

## INSTALACIONES
	VIA

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO POR TIPO DE INSTALACIÓN

Modelo	Instalaciones	Desembalaje e Instalación	Capacitación				Instalación de Drivers / RIP		Esfuerzo Total
			Usuarios primarios con antecedentes de uso de equipo	Usuarios primarios sin antecedentes de uso de equipo	Cantidad de personas a capacitar		Cantidad de máquinas a instalar
					de 1 a 2	mas de 2	una	hasta 10
EQUIPOS DE 17 PULGADAS	Normal	30	30		30		10		100
	Complicada			60		60		60	210
EQUIPOS DE 24 a 44 PULGADAS	Normal	45	30		30		10		115
	Complicada			60		60		60	225
EQUIPOS / GS-6000	Normal	90	30		30		30		180
	Complicada			90		60		60	300
		* El esfuerzo en en función de minutos

PROYECCIÓN 2012 INSTALACIONES						ETAPAS DEL SERVICIO			Esfuerzo por Sevicio	Esfuerzo Total
Modelo	Instalaciones	Cant. 2011	Cant.	Esfuerzo	Costo		Recibir solicitud del cliente			15	765
EQUIPOS DE 17 PULGADAS	Normal	10	15	1,500	$-		Recabar información
	Complicada	0	1	210	$-		Visita de Instalación				6,585
EQUIPOS DE 24 a 44 PULGADAS	Normal	20	30	3,450	$-		Alimentar de información al sistema			10	510
	Complicada	0	1	225	$-		TOTAL			25	7,350
EQUIPOS / GS-6000	Normal	0	0	0	$-		PROYECCIÓN DEL ESFUERZO ANUAL DE INSTALACIÓN				122.5	horas
	Complicada	0	4	1,200	$-		PROYECCIÓN DEL COSTO ANUAL DE INSTALACIÓN				$-
	TOTAL	30	51	6,585	$-

## FALLAS
Actividades de reparación					gs-600
				SENCILLO	NORMAL	COMPLICADO
NO IMPRIME:
	Limpieza de cabezales			8	8	8			10
	Lavado de Kit de mantenimiento			35
	Cambio de Kit de mantenimiento			35
	Lavado de cabezas de impresión				50	50
	Cambio de Cabezales				50	50
	Cambio de tarjeta main					20
	Ajustes, calibración, lubricación y limpieza			40	40	40
				118	148	168

NO TOMA EL PAPEL:
	Retirar obstrucciones				30
	Limpiar rodillos de alimentación				45
	Cambio de motor			45
	Cambio de tarjeta main			20
	Ajustes, calibración, lubricación y limpieza			40	40
				105	115

NO ENCIENDE:
	Revisión de fusibles			20	20
	Cambio de tarjeta fuente			20
	Cambio de tarjeta main				20
	Ajustes, calibración, lubricación y limpieza			40	40
				80	80

IMPRIME MAL:
	Limpieza de cabezales			8	8	8
	Lavado de Kit de mantenimiento			35
	Cambio de Kit de mantenimiento			35
	Lavado de cabezas de impresión				50	50
	Cambio de Cabezales				50	50
	Cambio de tarjeta main					20
	Ajustes, calibración, lubricación y limpieza			40	40	40
				118	148	168

## Servicios
				ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS POR TIPO DE SOPORTE

	Tipo
	BAJO	MEDIO	ALTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0.50				* El esfuerzo es en función de horas y puede variar de acuerdo al servicio solicitado
		1.00
			2.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00
		2.00
			3.00

ETAPAS DEL SERVICIO			Esfuerzo por mantenimiento correctivo			Esfuerzo por mantenimiento preventivo
			Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
Recibir solicitud del cliente
Recabar información
Solicitar refacciones
Recibir refacciones
Alimentar información al sistema
Esfuerzo por mano de obra			1.00	2.00	3.00	0.50	1.00	2.00
ESFUERZO TOTAL			1	2	3	0.5	1	2

## Capacidad
	bajo		medio		alto		Entrega de servicio diaria	Entrega de servicio mensual	Esfuerzo de Planeación mensual					Planeación total mensual
	Servicios	Hrs	Servicios	Hrs	Servicios	Hrs			Bajo		Medio		Alto
Preventivo	4	0.5	3	1	1	2	7	27	0	0	0	0	0	0	0
Correctivo	2	1	1	2	1	3	7	27	0	0	0	0	0	0	0

*La capacidad es contemplando dos recursos de medio tiempo