## BAJAS
num de serie	marca	modelo	tipo	estado	falla	diagnostico
5249	HP	LASERJET 3390	MULTIFUNCIONAL	FUNCIONA	\\	\\
mfpCNG89B99B6	HP	LASERJET M1120	MULTIFUNCUONAL	FUNCIONA	N/A	N/A
CNG89B99BX	HP	LASER JET M1120 MEP	MULTIFIUNCIONAL	FUCIONA	N/A	N/A
B3P9V91	HP	SVP	SERVIDOR	FUNCIONA	\\	\\
4272488749	ACER	INSPIRON 1501	LAPTOP	FUNCIONA	N/A	REQUIERE MANTENIMIENTO NIVEL SOFTWARE
CNU8362148	HP	COMPAQ 6535B	LAPTOP	NO FUNCIONA	ENCIENDE PERO NO ARANCA SISTEMA NI BIOS	REQUIERE REVISION INTERNA PARA DETERMINAR FALLA
CND8416XKW	HP	PRESARIO C 700	LAPTOP	NO FUNCIONA	NO ENCIENDE NI RECIBE CORRIENTE DESDE CARGADOR	REQUIERE REVISION INTERNA PARA DETERMINAR FALLA
CNU9444RFS	HP	COMPAQ 6530B	LAPTOP	FUNCIONA	N/A	N/A
CNU9444RC2	HP	COMPAQ 6530B	LAPTOP	NO FUNCIONA	MUESTRA FALLA EN DISCO DURO	REQUIERE CAMBIO DE DISCO DURO
S240HL	ACER	S240HL ABID	MONITOR	FUNCIONA	N/A	N/A
AS0912141479	APC	SMART-UPS 1000	UPS	NO FUNCIONA	NO MUESTRA SIGNOS DE CARGA	PUEDE QUE LAS BATERIAS INTERNAS REQUIERAN REEMPLAZO
AS1319126146	APC	UPS 1000VA	UPS	FUNCIONA	N/A	N/A
CE32100901	HP	TONER(LASERJET CM1215 CP 1525) TONER		N/A	N/A	N/A
Q5949A	HP	TONER(LASERJET 1160, 1320, 3390, 3392)	TONER	N/A	N/A	N/A
Z7LFHCLDC00213	SAMSUNG	S24C300HL	MONITOR	FUNCIONA	N/A	N/A
DN172006WG	CISCO	SF300-24	CONMUTADOR	FUNCIONA	N/A	N/A
CNF9B76J9Z	HP	LASER JET CM2320LFMFIMEP	MULTIFIUNCIONAL	SIN CABLE		N/A
CN75L35464	HP	DESCKJET F4180	MULTIFIUNCIONAL	SIN CABLE		N/A
CN181343KL	HP	DESCKJET 3050	MULTIFIUNCIONAL	SIN CABLE		N/A
R70CM I70CM0990	FELLOWER	XX	TRITURADOR	NO FUNCIONA	NO PASA CORRIENTE	N/A
CN66JB410B	HP	C3180	MULTIFIUNCIONAL	SIN CABLE		N/A
945A005M517700115	TRIP-LITE	UPS		NO FUNCIONA	REVISAR BATERIAS	N/A
3B0941X03749	APC	RS 800	ACUMULADOR	FUNCIONA	N/A	N/A
SB1030	APC	RS 800	ACUMULADOR	NO FUNCIONA	NO CARGA BATERIA(CORRIENTE)	N/A
3B0941X35955	APC	RS 800	ACUMULADOR	NO FUNCIONA	NO CARGA BATERIA(CORRIENTE)	N/A
3B0941X35958	APC	RS 800	ACUMULADOR	NO FUNCIONA	NO CARGA BATERIA (CORRIENTE)	GENERA CORTO
3B0941X03708	APC	RS 800	ACUMULADOR	NO FUNCIONA	NO CARGA BATERIA (CORRIENTE)	N/A
3B0941X03685	APS	RS 800	ACUMULADOR	NO FUNCIONA	NO CARGA BATERIA (CORRIENTE)	GENERA CORTO
MXJ94803WT	HP	COMPAQ DC 7900	CPU	FUNCIONA	FALTA PRENDER CON MONITOR	N/A
MXJ9470712	HP	COMPAQ DC 7900	CPU	FUNCIONA	FALTA PRENDER CON MONITOR	N/A
SER13370214L	CISCO	WAP4410N	ROUTERS	N/A	N/A	N/A
SER14280280	CISCO	WAP4410N	ROUTERS	N/A	N/A	N/A
SER153205A6	CISCO	WAP4410N	ROUTERS	N/A	N/A	N/A

## ALTAS
NUM DE SERIE	MARCA	MODELO	TIPO	ESTADO	FALLA
JNZYR0012	LOGITECH	K520	TECLADO	FUNCIONA	N/A
INZMR0014	LOGITECH	M310	MOUSE	FUNCIONA	N/A
JNZYR0012	LOGITECH	K520	TECLADO	SIN BATERIA	N/A
JNZMR0014	LOGITECH	M310	MOUSE	SIN BATERIA	N/A
LXPTW01001017086C32500	ACER	ASPIRE 5745-5946	LAPTOP	FUNCIONA	NO LE SIRVE LA BATERIA
359403092702	TRUEBASIX	TXM-350	MOUSE	FUNCIONA	N/A
MXL73302BL	HP	COMPAQ	CPU	FUNCIONA	N/A
12030017119	GHIA	N/A	TECLADO	FUNCIONA	N/A
84109658642	ACER	V173	MONITOR	FUNCIONA	N/A

220.64	QUALTOP1293	USUARIO 1293